| - SCHEDA - B1.2 |  | OBIETTIVO : INTERVENTI SULL’INVOLUCRO per limitare le dispersioni di energia finalizzati alla valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili ed assimilate per il riscaldamento, la produzione di acqua calda sanitaria , l’illuminazione , ed il miglioramento del confort abitativo e della qualita’ urbana |  |  |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  | La valutazione prevede vengano rispettate tutte le indicazioni riportate nella colonna “materiali e tecnologie” e presentati gli allegati richiesti |  |  |  |  |
| MATERIALI E TECNOLOGIE | CARATTERISTICHE ECO-SOSTENIBILI |  | CARATTERISTICHE BIO-COMPATIBILI | CARATTERISTICHE FISICO-TECNICHE | RIFERIMENTI PER PROVE E CONTROLLI |  |
| - Realizzare o portare la massa termica dei setti murari esterni ad uno spessore superiore a cm 30 - Prevedere idonea copertura ventilata - I materiali utilizzati devono soddisfare almeno 5 (cinque) caratteristiche eco-sostenibili e 5 (cinque) caratteristiche bio-compatibili (da certificare per materiale scelto): indicare i materiali: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | - Riciclabile - come combustibile - Come inerte per calcestruzzo - Altro……………….. - Non attaccabile dai parassiti , roditori, insetti - Chimicamente inerte - Esente da trattamenti antitarme e antimuffa - Non infiammabile (classe 1) - Facilità di posa e manutenzione - Altro……………………………………………………. |  | - Traspirante - Antistastico - Esente da leganti ed emissioni nocive - Non igroscopico - In caso di incendio non produce fumi tossici - Esente radioattività naturale - La lavorazione è esente da polveri - Altro………………………………………………………………………………………… | ## Si allegano: - Certificati del produttore con indicate caratteristiche in relazione al risparmio energetico, nonché la rispondenza alle norme ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. - Particolari costruttivi relativi alla posa in opera ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | L.9 gennaio 1991 n.10 Direttiva n. 89/106/CEE L 46/90 P.E.C. comune di Forlì D.M. 2 aprile 1998(in vigore dal 5 maggio 2000) presenza e LMS di fibre UNI10469 et al.., varie UNI presenza e LMS di VOC e CFC ( D.M. 28.01.92 dir. CEE 67/548, procedure EPA, circ. n57 del 22.06.83 e segg. C.S.Min. sanità) UNI 10493, UNI 10522 Agenti biologici (in presenza di resine, etc. : UNI 7545, ASTM D 3273-86 et al.) Polarizzabilità elettrica ( conducibilità el. UNI 4288, fatt. perdita e cost. dielettr. UNI 4289, ASTM D149, 257) |  |
| Nota Per gli interventi di edilizia residenziale si applica l’ulteriore riduzione, pari al 20%, prevista dal punto 1.6.12 della Delibera di C.R. n° 849/98, qualora siano previsti tutti gli interventi delle schede B1.1 - B1.2 - B1.3 - B1.4; tale riduzione non si applica nel caso si utilizzi la riduzione del 20% per l’uso della scheda B1.5 |  |  |  |  |  |  |