| SCHEDA - B1.4 | OBIETTIVO : Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili ed assimilate negli IMPIANTI DI RISCALDAMENTO e per la produzione dell’acqua calda sanitaria , mirata al risparmio energetico ed al miglioramento del confort abitativo e della qualità urbana. |  |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 3 |
|  | La valutazione prevede vengano rispettate le caratteristiche  base, per l’impianto di riscaldamento negli ambienti abitativi, e nei luoghi di lavoro e prodotti gli allegati richiesti |  |  |  |
| CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO |  | CARATTERISTICHE TECNICHE | NORME DI RIFERIMENTO |  |
| Gli interventi sugli impianti di riscaldamento prevedono obbligatoriamente: - Uso di caldaie a condensazione - Temperatura di mandata all’impianto variabile in funzione della temperatura esterna - impianti di riscaldamento: -ad irraggiamento a pavimento -ad irraggiamento a parete, -uso integrato di camini e stufe a legna -radiatori a battiscopa è possibile l’integrazione tra i vari sistemi suindicati - controllo della purezza dell’aria e dell’umidità relativa attraverso un sistema di ventilazione meccanica opportunamente dimensionato( interferenza scheda B3.2) |  | ## Si allegano: - Relazione tecnica con schemi di impianto a firma del progettista ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. - Certificato dell’installatore con indicate caratteristiche nonché la rispondenza alle norme ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………….. - Particolari costruttivi relativi alla posa in opera ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | L. 9 gennaio 1991 n. 10 Legge 46/90 n.223 per la creazione di nuovi impianti e l’adeguamento degli esistenti D.M. 2 aprile 1998(in vigore dal 5 maggio 2000) L. 626 D.lgs/94 per i luoghi di lavoro DPR 412/93 per i consumi (stabilisce: la misurazione dei consumi ogni 2 anni e interventi di manutenzione ogni anno contro il dispendio energetico) P.E.C. Comune di Forlì Norme CEI |  |
| CONSIGLI PER OTTIMIZZARE GLI EFFETTI: l’organismo edilizio potrà prevedere - Spazi di transizione interno-esterno per il pre-raffrescamento dell’aria (porticati, balconi, ecc........) - Dispositivi per il futuro allacciamento alla rete di impianti di cogenerazione o teleriscaldamento laddove sono previsti in base al P.E.C. |  |  |  | +2 % |
| Nota Per gli interventi di edilizia residenziale si applica l’ulteriore riduzione, pari al 20%, prevista dal punto 1.6.12 della Delibera di C.R. n° 849/98, qualora siano previsti tutti gli interventi delle schede B1.1 - B1.2 - B1.3 - B1.4; tale riduzione non si applica nel caso si utilizzi la riduzione del 20% per l’uso della scheda B1.5 |  |  |  |  |