| SCHEDA - B 2.1 | OBIETTIVO : INTERVENTO SUL CICLO DELL’ACQUA per ridurne il consumo attraverso soluzioni ed interventi di qualita’ bio-ecologica che possono controllare, contenere e mitigare l’uso dell’acqua potabile. |  |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 4 |
|  | La valutazione prevede vengano rispettate le caratteristiche  base, per l’impianto idrico negli ambienti abitativi, per i luoghi di lavoro le caratteristiche  +  e presentati gli allegati richiesti |  |  |  |
| CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO IDRICO-SANITARIO |  | CARATTERISTICHE TECNICHE | RIFERIMENTI PER PROVE E CONTROLLI |  |
| - installazione di contatori omologati CEE - installazione di reti duali (per i soli edifici di nuova costruzione) - Distribuzione dell’impianto a stella per evitare alterazioni del campo elettromagnetico naturale - isolamento delle tubazioni degli impianti tramite materiali con caratteristiche eco-sostenibili e bio-compatibili (certificate ai sensi D.M.2.04.98) - dispositivi di controllo della pressione dell’acqua di adduzione in entrata - dispositivi di decalcarizzazione e/o purificazione dell’acqua potabile con ridotti consumi energetici e idrici - cassette di scarico dei wc con dispositivi di erogazione differenziata del volume d’acqua - dispositivi per la limitazione della portata idrica, a controllo elettronico e/o dispositivi a tempo, da applicare ai singoli elementi erogatori - dispositivi per ridurre i tempi di erogazione dell’acqua calda ai singoli elementi erogatori - dimensionamento delle reti idriche atto ad evitare cali di portata in caso di contemporaneità d’uso degli elementi erogatori |  | ## Si allegano: - Relazione tecnica a firma del progettista ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - Schema d’impianto ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | D.M.2 aprile 1998( in vigore dal 5 maggio 2000 P.E.C. Comune di Forlì Art. 25 D.L. 11.05.99 n. 152 Art.5 L. 05.01.94, n. 36 L. 46/90 e D.P.R.447/91 L.10/91, DPR 412/94, UNI4347, UNI 10376/94 D.M.S. n.443del 21.12.90 Norme CEE 1999 |  |
| CONSIGLI PER OTTIMIZZARE L’INTERVENTO - evitare gli sciacquoni a rubinetto perché possono causare problemi di rumorosità e producono sprechi notevoli in caso di dimenticanze anche sporadiche - Prevedere, per rubinetti e docce, miscelatori del flusso d’acqua con aria, acceleratori di flusso ed altri meccanismi che, mantenendo o migliorando le caratteristiche del getto d’acqua, riducono il flusso da 15-20 litri/minuto a 7-10 l/ min. |  |  |  | +2% |