| SCHEDA – B 2.2 | OBIETTIVO : RECUPERO PER USI COMPATIBILI DELLE ACQUE METEORICHE provenienti dalle coperture per un uso razionale delle risorse idriche |  |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 4 |
|  | La valutazione prevede vengano rispettate le linee guida ed allegate tutte le verifiche progettuali. indicate nella seconda colonna |  |  |  |
| ##### LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE DELL’IMPIANTO DI RECUPERO |  | CARATTERISTICHE TECNICHE | RIFERIMENTI PER PROVE E CONTROLLI |  |
| Le acque meteoriche, provenienti dal coperto, vanno raccolte in cisterne opportunamente dimensionate e vengono impiegate per usi compatibili riducendo il consumo di acque potabili : - USI ESTERNI: irrigazione aree verdi di pertinenza, lavaggio auto, lavaggio aree pavimentate, usi tecnologici (per le attività produttive), altro……………………………………………………………. - USI INTERNI: alimentazione cassette wc e lavatrici (valutare nello specifico la purezza dell’acqua recuperata), alimentazione idrica degli scantinati, altro…………………………………………………………….. |  | Verifica attraverso il metodo di calcolo del dimensionamento del serbatoio e descrizione dettagliata dei sistemi di captazione, trattamento ed accumulo delle acque provenienti dal coperto Le soluzioni tecniche proposte per garantire le caratteristiche igieniche delle acque ed i relativi usi compatibili vanno condivise dalle autorità sanitarie ## Si allegano: - descrizione dettagliata dell’impianto - calcolo del volume della vasca di accumulo in funzione: del volume di acqua meteorica captabile in un anno dalla copertura dell’edificio; del fabbisogno idrico, espresso in mc - schemi d’impianto - altro………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | P.E.C. Comune di Forlì Usi compatibili ammessi dall’ ASL e dal Settore Igiene e Ambiente Dati forniti dalle stazioni meteorologiche più vicine o dal Servizio Meteorologico Provinciale |  |